| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области (Управление Роспотребнадзора по Ярославской области) 150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1 тел.(4852)73-26-92; Факс (4852)75-52-97 E-mail: mail@76.rospotrebnadzor.ru http://76.rospotrebnadzor.ru ОГРН 1057601079470, ИНН 7606052909 |  |
| --- | --- |
|  | Директору МКУ ЦОФОУ Ленинского района Васильеву В.В. 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д.80 |
| « 02 » августа 2013 г | СД- 5236-13 |  |
| На Исх. № | 21.1/2013 | от | 26.07.2013 |  |

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области сообщает, что с 01.08.2013г. по 02.08.2013г. была проведена приёмка образовательных учреждений Ленинского района к новому учебному году.

В результате проведенного обследования выявлены нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

МОУ СОШ № 57:

- п.4.29. в каб. №№ 44, 45, актовом зале, мастерских отмечаются дефекты напольного покрытия;

- п. 4.25. 4-м этаже туалеты для мальчиков находятся в нерабочем состоянии; санитарные узлы для мальчиков и девочек не оборудованы кабинами с дверями без запоров;

- пп. 5.1., 5.2., 5.3. для учащихся II, III ступени отсутствует необходимый комплект мебели для подбора с учетом росто-возрастных показателей;

| МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ярославской области УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Отдел надзорной деятельности по Ленинскому району г. Ярославля. 150043, г. Ярославль, ул. Р. Люксембург, 17 Телефон 25-98-55 02.08.2013 г. № 2-8-8 - . на № 21.1/2013 от 26.07.2013 г. . |  |
| --- | --- |

В ответ на запрос от 26.07.2013 г. № 21.1/2013 направляем Вам информацию о соблюдении требований пожарной безопасности на объектах образования, расположенных на территории Ленинского района, на которых проводились проверки в 2013 году.

МОУ СОШ № 57

В период с 25 мая по 19 июня 2013 г. проводилась внеплановая проверка с целью контроля исполнения предписания № 51/1/005187 от 19.04.2012 г. Предписание в полном объеме не выполнено. По результатам проверки выдано новое предписание, составлен протокол по ч. 13 ст. 19.5 КоАП в отношении юридического лица и направлен на рассмотрение мировому судье.